2018年12月海南省前兆台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 0 | 0 | 0 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 地磁房灾损改造已结束，仪器正在调试 |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 0 | 0 | 0 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 地磁房灾损改造已结束，仪器正在调试 |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 99.90 | 100 | 99.87 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 12月4日，仪器无故锁摆产出错误数据 |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(8) | 0 | 0 | 0 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 地磁房灾损改造已结束，仪器正在调试 |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪 | GM4(9) | 0 | 0 | 0 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 地磁房灾损改造已结束，仪器正在调试 |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 100 | 100 | 99.83 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 受地磁房施工改造和远端漏电影响，产出错误数据 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -510m |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | -154m |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 98.62 | 98.97 | 98.57 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 12月20日，由于GPS故障造成仪器缺数 |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-II | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 99.89 | 99.91 | 99.80 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 12月5日，调整伸缩仪吊丝松紧度； 6日，伸缩仪主机标定导致该仪器产出错误数据。 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 98.57 | 100 | 98.49 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 12月5日，调整伸缩仪吊丝松紧度；6日，伸缩仪主机标定，期间产出的错误数据已删除 |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 91.06 | 98.92 | 91.00 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 超限、标定及更换调零电机产出错误数据; 12月28-29日，更换NS向调零电机，造成较大人为干扰，产出错误数据。 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.87 | 99.85 | 99.82 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 12月24日，仪器季检产出错误数据 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | GM-4 |  |  |  | — | — | — | - | GPS授时错误及网络不稳定 |