2020年4月海南省强震台网运行情况表

| 序号 | 台站名称 | 运行率（%） | 连续率（%） | 功能测试情况 | 波形记录情况 | 维修日志 填写情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 2 | 美兰台 | 100 | 0 | 故障 | 断记 | 正常 | 仪器故障导致断记 |
| 3 | 东山台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 4 | 新海台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 5 | 琼海台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 6 | 三江台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 7 | 三亚台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 8 | 海口台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 9 | 定安台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 10 | 火山口台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |
| 11 | 东方台 | 0 | 0 | 故障 | 断记 | 正常 | 仪器故障， 已经送修 |
| 12 | 青山岭台 | 95 | 95 | 故障 | 正常，但有断记 | 正常 | 交流电故障导致断记 |
| 13 | 七星岭台 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 |  |