2020年6月海南省地球物理台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪8 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪9 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 94.63 | 99.58 | 94.56 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月4日对仪器进行雷雨后的临时检查，造成断记；6月18日对仪器进行月检查和季度检查，造成断记。29日由于雷雨天气，造成仪器断记。 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 99.91 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月14日9:43-15日水温仪传感器故障。15日14:30-18:01更换传感器，仪器恢复正常观测，期间产出错误数据，删除造成10小时断记。 |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 99.97 | 99.91 | 99.86 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月29日09:47至10:23主机断电更换水位电路板影响,造成缺记；10:24分11:30水位校测导致数据突跳,删除造成缺数。 |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 58.06 | 58.03 | 58.03 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月18日06:50起对观测井房进行改造建设，预计7月18日结束，改造期间停记。已申请暂停观测。 |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 57.64 | 54.26 | 57.59 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月18日06:50起对观测井房进行改造建设，预计7月18日结束，改造期间停记。已申请暂停观测。 |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A（P2000） | 90.28 | 96.67 | 90.14 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月2日，7日，17日，22日和27日由于气氡仪停机抽气并充电，造成断记71小时。 |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 96.74 | 100 | 96.70 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月2日15:10-16:53更换VP北南分量电机，并将调零装置机械部件调至合适位置，产出错误数据，删除造成12小时断记。 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 99.67 | 99.71 | 99.59 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 6月6日15:47至6月6日19:18雷电与降雨影响，六测道出现缺数与错误数据现象，删除造成断记。6月23日09：30-11：30月检查和季度检查，期间断电造成断记2小时。 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 98.82 | 100 | 99.78 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 6月10日-11日H和Z分量走直线，重新补偿后数据恢复正常，删除错误数据造成断记16小时。 |