2020年10月海南省地球物理台网运行情况表

| 序号 | 台 站 | 仪器名称 | 仪器型号 | 运行率（%） | 连续率 （%） | 完整率（%） | 工作日志填写情况 | 观测日志填写情况 | 数据预处理情况 | 跟踪分析工作完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琼中地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 99.98 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 2 | 琼中地震台 | 磁通门经纬仪 | GEO-DI01 | 99.06 | 98.96 | 98.96 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 3 | 琼中地震台 | 质子旋进式磁力仪 | GSM-19T | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 4 | 琼中地震台 | 相对重力仪 | PET | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 5 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪8 | FGM-01 | 100 | 100 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 6 | 琼中地震台 | 磁通门磁力仪9 | FGM-01 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 7 | 琼中地震台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 97.61 | 99.9 | 97.52 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月15日由于仪器主机时间不同步，断电重启造成断记；10月12-18日地电数据出现大量突跳干扰，删除造成断记42小时。 |
| 8 | 海口地震台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 9 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 10 | 海口地震台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 11 | 海口地震台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 12 | 火山流体台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 96.77 | 96.7 | 96.66 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月31日水位仪主机故障造成缺数24小时。 |
| 13 | 火山流体台 | 水温仪 | SZW-1A | 96.77 | 98.6 | 96.71 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月21由于市电断电导致仪器时钟不同步无法及时校准造成数据断记14小时，22日由于调试UPS电源造成产出错误数据，删除断记10小时。 |
| 14 | 火山流体台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 99.9 | 99.9 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 10月21-22日由于市电断电和调试UPS电源造成断记1小时 |
| 15 | 火山监测台 | 磁通门磁力仪 | GM4 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 16 | 琼海加积台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 17 | 琼海加积台 | 水温仪 | SZW-1A | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 18 | 琼海加积台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 19 | 三亚南滨台 | 水位水温综合仪 | ZKGD3000-N | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 20 | 三亚南滨台 | 气象三要素综合仪 | ZKGD3000-M | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 21 | 海口市 向荣村台 | 便携式流体综 合观测仪 | DLZ-1 | 98.95 | 99.8 | 98.9 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月9日对水温仪进行同层比测，删除突跳数据造成断记。10月22-23日更换新的水温传感器，但由于新的水温传感器产出恒值，因此23日15:10更换回旧传感器，删除错误数据造成断记27小时. |
| 22 | 儋州西流台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 23 | 儋州西流台 | 水温仪 | SZW-2 | 100 | 100 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 24 | 儋州西流台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 97.98 | 98.0 | 97.98 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 10月14日受台风影响，台站停电造成该仪器断记11小时；17日台站停电造成该仪器断记2小时。 |
| 25 | 儋州兰洋台 | 测氡仪 | SD-3A（P2000） | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 26 | 文昌潭牛台 | 数字水位仪 | SWY-2 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 27 | 文昌潭牛台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 97.31 | 99.7 | 97.23 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 10月13日受台风影响，台站停电，仪器自05:41-23:59断记。 |
| 28 | 文昌潭牛台 | 水温仪 | SZW-1A | 96.24 | 96.1 | 96.11 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月13日受台风影响，台站停电，恢复供电后，因仪器不能自动校时，导致13:52-14日23:59缺数。 |
| 29 | 五指山形变台 | 水管倾斜仪 | DSQ | 100 | 100.0 | 99.98 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月21日对仪器进行手工调零，造成人为干扰，期间产生30分钟的错误数据处理为缺数。 |
| 30 | 五指山形变台 | 铟瓦棒伸缩仪 | SS-Y | 100 | 100 | 99.99 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% |  |
| 31 | 五指山形变台 | 宽频带倾斜仪 | VP | 98.99 | 99.4 | 98.29 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月21日更换NS向调零盒PCB板；22日关闭主机，重新焊接线路连接头处并做好外层包扎防水处理，期间造成断记4小时。 |
| 32 | 五指山形变台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 33 | 翁田地电台 | 地电场仪 | ZD9A-2B | 95.28 | 95.3 | 95.25 | 正常 | 正常 | 正常 | 100% | 10月26-27日更换北南向短极、公共极长极和短极的电极以及改造北南向与东西向外线路电缆与分设电缆检查墩，造成26日09:41分-27日21:00时断记38小时。 |
| 34 | 翁田地电台 | 气象三要素观测仪 | WYY-1 | 100 | 100 | 100 | 正常 | 正常 | 正常 | - |  |
| 35 | 西沙永兴岛地磁台 | 磁通门磁力仪 | FGM-01 | 97.98 | 98.0 | 97.97 | 正常 | 正常 | 正常 | - | 12日由于网络不通造成17:00-23:59分数据缺记7小时，13日09时重启路由器，导致该日00：00-9：00缺数。14日受台风影响停电造成断记8小时。 |