## Sheet1
《海南省建设工程场地地震安全性评价范围清单》释义和依据
范围 | 释义和相关规范标准依据
一、核电站和核设施建设工程
1.核电厂、核热电厂、核供汽供热厂、核能海水淡化厂等核动力厂及装置，以及浮动核动力装置的系泊装换料船坞、码头。 | 《中华人民共和国核安全法》第一章第二条。核设施，是指： （一）核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等核动力厂及装置； （二）核动力厂以外的研究堆、实验堆、临界装置等其他反应堆； （三）核燃料生产、加工、贮存和后处理设施等核燃料循环设施； （四）放射性废物的处理、贮存、处置设施。 GB 50257-1997《核电厂抗震设计规范》第1.0.3条、第1.0.4条、第A.1条。 1.0.3 核电厂的物项应根据其对核安全的重要性划分为下列三类: (1)Ⅰ类物项:核电厂中与核安全有关的重要物项，包括损坏后会直接或间接造成事故的物项；保证反应堆安全停堆并维持停堆状态及排出余热所需的物项;地蔽时和地展后为减轻核事故破坏后果所偏的物项以及损坏或丧失功能后会危及上述物项的其他物项。 (2)Ⅱ类物项 核电厂中除Ⅰ类物项外与核安全有关的物项，以及损坏或丧失功能后会危及上述物项的与核安全无关的物项。 (3)Ⅲ类物项 核电厂中与核安全无关的物项。 1.0.4 各类物项的抗展设计应采用下列抗展设防标准 (1)I类物项应同时采用运行安全地震震动和极限安全地震动进行抗展设计。 (2)Ⅱ类物项应采用运行安全地展展动进行抗展设计。 (3)Ⅲ类物项应按国家现行的有关抗震设计规范进行抗展设计。
2.核动力厂以外的研究堆、实验堆、临界装置等其他反应堆。
3.核燃料生产、加工、贮存和后处理设施等核燃料循环设施。
4.涉及放射性废液贮存、处理设施；涉及高水平放射性废物的处理、贮存、处置设施。
5.受地震破坏后可能引发严重放射性物质污染的涉核设施。
二、水利水电工程
6.地震基本烈度为Ⅵ度及Ⅵ度以上地区的坝高超过200m或库容大于100亿m3的大（1）型工程，以及地震烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以上地区的坝高超过150m的大（1）型工程。 | GB 51247-2018《水工建筑物抗震设计标准》第1.0.5条。 1.0.5“地震基本烈度为Ⅵ度及Ⅵ度以上地区的坝高超过200m或库容大于100亿m3的大（1）型工程，以及地震烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以上地区的坝高超过150m的大（1）型工程，其场地设计地震动峰值加速度和其对应的设计烈度应依据专门的场地地震安全性评价成果确定。”
7.场址区5km范围内有晚更新世（10万年）以来活动断层通过的大（1）型、大（2）型和中型水利水电工程。 | GB 51247-2018《水工建筑物抗震设计标准》第4.1.1条和表4.1.1；SL 252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》第3.0.1条；DL 5180-2003《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》第5.0.1条；行业专家。 4.1.1 “水工建筑物场地的选择,应在工程地质和水文地质勘探及地震活动性调研的基础上，按构造活动性、场地地基和边坡稳定性及发生次生灾害危险性等进行综合评价。应按表4.1.1划分为有利、一般、不利和危险地段。宜选择对建筑物抗震有利地段和一般地段，避开不利地段与危险地段；在不利地段与危险地段进行大坝建设时，必须对地震安全性进行充分论证。” 表4.1.1 各类地段的划分。 不利地段：“场址5km范围内有长度小于10km的活动断层；有震级小于5.0级发震构造。场址地震基本烈度为Ⅷ度”“场地地基和边坡稳定性较差”“发生次生灾害危险性较大”。 危险地段：“场址5km范围内有长度大于或等于10km的活动断层；有震级大于或等于5.0级发震构造。场址地震基本烈度为Ⅸ度”“场地地基和边坡稳定性差”“发生次生灾害危险性大”。 3.0.1 水利水电工程等别 大（1）型：“水库总库容≥10亿m3”“保护人口≥150万人”“保护农田面积≥500万亩”“保护区当地经济规模≥300万人”“治涝面积≥200万亩”“灌溉面积≥150万亩”“供水对象重要性：特别重要”“年引水量≥10亿m3”“发电装机容量≥1200MW” 大（2）型：“1亿m3≦水库总库容<10亿m3”“50万人≦保护人口<150万人”“100万亩≦保护农田面积<500万亩”“100万人≦保护区当地经济规模<300万人”“60万亩≦治涝面积<200万亩”“50万亩≦灌溉面积<150万亩”“供水对象重要性：重要”“3亿m3≦年引水量<10亿m3”“300MW≦发电装机容量<1200MW” 中型： “0.1亿m3≦水库总库容<1亿m3”“20万人≦保护人口<50万人”“30万亩≦保护农田面积<100万亩”“40万人≦保护区当地经济规模<100万人”“15万亩≦治涝面积<60万亩”“5万亩≦灌溉面积<50万亩”“供水对象重要性：比较重要”“1亿m3≦年引水量<3亿m3”“50MW≦发电装机容量<300MW” 5.0.1 水电枢纽工程的分等指标 大（1）型：“水库总库容≥10亿m3”“装机容量＞1200MW” 大（2）型：“1亿m3≦水库总库容<10亿m3”“300MW≦装机容量<1200MW” 中型： “0.1亿m3≦水库总库容<1亿m3”“50MW≦装机容量<300MW”
三、电力工程
8.电力设施中的大跨越工程。 | GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》第8.1.4条；DL 5319-2014《架空输电线路大跨越工程施工及验收规范》第2.0.1条。 8.1.4 “大跨越工程应进行地震安全性评估”。 2.0.1 大跨越工程：“指架空输电线路跨越通航江河、湖泊或海峡等，因档距较大（在1000m以上）或塔杆较高（在100m以上），导线选型或杆塔设计需特殊考虑，且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段”。
9.国家和区域电力调度中心。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第5.2.3条。 5.2.3电力调度建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 国家和区域的电力调度中心，抗震设防类别应划为特殊设防类。
四、石油化工工程
10.通过地震动峰值加速度0.10g及以上地区，穿越或临近晚更新世（10万年）以来活动断层的油气干线输送管道。 | GB/T 50470-2017《油气输送管道线路工程抗震技术规范》第2.1.4条，4.2.1条的条文说明，4.2.2条；行业专家。 2.1.4 重要区段：“水域大中型穿越跨越段、输气干线管道经过的四级地区以及输油干线管道经过的人口密集区”。 4.2.1条文说明：“对于通过地震动峰值加速度大于0.10g区段的管道建设工程，提出地震地质灾害评价和损失评估的目的，是因管道沿线场地的地震地质灾害是由于地震动或断层错动可能影响到管道场地的失效”。 4.2.2条：“管道通过活动断层或位于其附近时，应调查活动断层特征，并给出下列参数”
11.涉及光气合成、精制、使用及存储的特殊设防类（甲类）建（构）筑物和厂房。 | GB50914-2013《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》中规定的特殊设防类包括甲苯二异氰酸酯（TDD）装置中承担光气合成、甲苯二胺光气化、甲苯二异氰酸酯（TDD）精制的建（构）筑物；二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）装置中承担光气合成、光化工段、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）精制、溶剂回收、尾气回收及破坏生产的建（构）筑物；碳酸二苯酯装置中光气发生、苯酚光气缩合反应建（构）筑物；聚碳酸酯装置中承担光气发生、界面缩聚的建（构）筑物、工段和厂房。
五、海洋工程
12.大型海洋风电场。 | GBT51308-2019《海上风力发电场设计标准》第7.1.1条中的表7.1.1说明,装机容量≥300MW，升压站电压等级110、220kV属于大型海洋风电场。 GB18306-2015《中国地震动参数区划图》无法提供海域重要建设工程抗震设防参数。
13.大型海上固定油气设施或地震地质条件复杂的海洋油气设施。
14.其他有特殊需要的重要海洋建设工程。
六、防灾救灾建筑
15.三级医院中承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房建筑；《城市综合防灾规划标准》规定的承担特别重要医疗任务的具有I级应急功能保障医院的门诊、医技、住院用房。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第4.0.3条；GBT 51327-2018《城市综合防灾规划标准》第7.1.4条。 4.0.3 医疗建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 “三级医院中承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房，抗震设防类别应划为特殊设防类。” 7.1.4 应急服务设施的抗震要求应符合下列规定： 1 “承担特别重要医疗任务的具有I级应急功能保障医院的门诊、医技、住院用房，其抗震设防类别应划为特殊设防类。”
16.承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第4.0.6条。 4.0.6 疾病预防与控制中心建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 “承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段，抗震设防类别应划为特殊设防类。”
17.中央级救灾物资储备库。 | GBT 51327-2018《城市综合防灾规划标准》第7.1.4条。 3 “中央级救灾物资储备库应划为特殊设防类。”
七、交通运输工程
18.独立特大型桥梁及独立特长隧道公路工程、地震动峰值加速度分区0.40g地区的高速公路和一级公路的抗震危险地段。 | JTG B02-2013《公路工程抗震规范》第1.0.4条；JTG B01-2014《公路工程技术标准》第6.0.2、8.0.2条。 1.0.4 “独立特大型桥梁工程及独立特长隧道工程、地震动峰加速度大于或等于0.40g地区的高速公路和一级公路的抗震危险地段，应按照有关规定，进行工程场地地震安全性评价。” 6.0.2 特大桥：“多孔跨径总长L≥1000m”“单孔跨径LK>150m” 8.0.2 特长隧道：“隧道长度L>3000m”
19.越江隧道、海底隧道，水深大于20m、墩高大于80m、跨度大于150m及其他技术复杂、修复困难的铁路桥梁。 | GB 50111-2006《铁路工程抗震设计规范(2009年版)》1.0.3、1.0.4条文说明。 1.0.3、1.0.4 “综合考虑经济、安全、修复的难易程度及工程在路网中的影响等因素，对特别重要的铁路工程，规定对其场地所在位置应进行地震安全性评价。特别重要的铁路工程包括：越江隧道、海底隧道或水深大于20m、墩高大于80m、跨度大于150m及其技术复杂、修复困难的铁路桥梁。”
20.在城市轨道交通网络中占据关键地位、承担交通量大的大跨度桥梁和车站的主体结构;城市道路中悬索桥、斜拉桥以及跨度大于150m的拱桥。 | GB 50909-2014《城市轨道交通结构抗震设计规范》第3.1.2条；CJJ 166-2011《城市桥梁抗震设计规范》第3.1.1、3.2.1条；行业专家。 3.1.2 抗震设防类别的划分应符合下列规定： 3 “特殊设防类：在城市轨道交通网络中占据关键地位、承担交通量大的大跨度桥梁和车站的主体结构。” 表3.1.1 城市桥梁抗震设防分类 桥梁抗震设防分类的甲类：“悬索桥、斜拉桥及大跨度拱桥。” 3.2.1 “甲类桥梁所在地区遭受的E1和E2地震影响，应按地震安全性评价确定，相应的E1和E2地震重现期分别为475年和2500年。”
21.国际或国内主要干线机场的航管楼。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第5.3.6条。 5.3.6 空运建筑中，国际或国内主要干线机场中的航空站楼、大型机库，以及通信、供电、供热、供水、供气、供油的建筑，抗震设防类别应划为重点设防类。 航管楼的设防标准应高于重点设防类。
22.液化天然气码头和储罐区护岸。 | JTS 146-2012《水运工程抗震设计规范》第3.2.5条。 3.2.5 “液化天然气码头和储罐区护岸抗震设防采用的地震动参数应根据专项地震安全性评估结果确定，且不得低于现行地震动参数区划图规定的数值。”
八、邮电通信、广播电视建筑
23.国际出入口局、国际无线电台，国家卫星通信地球站，国际海缆登陆站，国家级卫星地球站上行站。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第5.4.3条；GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第5.4.4条。 5.4.3 邮电通信建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 “国际出入口局、国际无线电台，国家卫星通信地球站，国际海缆登陆站，抗震设防类别应划为特殊设防类。” 5.4.4 广播电视建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 “国家级、省级的电视调频广播发射塔建筑，当混凝土结构塔的高度大于250m或钢结构塔的高度大于300m时，抗震设防类别应划为特殊设防类；国家级、省级的其余发射塔建筑，抗震设防类别应划为重点设防类。国家级卫星地球站上行站，抗震设防类别应划为特殊设防类。”
24.国家级信息中心建筑。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第6.0.10条。 6.0.10 “国家级信息中心建筑的抗震设防标准应高于重点设防类。”
25.混凝土结构塔的高度大于250m或钢结构塔的高度大于300m的国家级、省级的电视调频广播发射塔建筑。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第5.4.4条。 5.4.4广播电视建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 “国家级、省级的电视调频广播发射塔建筑，当混凝土结构塔的高度大于250m或钢结构塔的高度大于300m时，抗震设防类别应划为特殊设防类；国家级、省级的其余发射塔建筑，抗震设防类别应划为重点设防类。国家级卫星地球站上行站，抗震设防类别应划为特殊设防类。”
九、科学实验和重大科学装置工程
26.科学实验建筑中，研究、中试生产和存放具有高放射性物品以及剧毒的生物制品、化学制品、天然和人工细菌、病毒（如鼠疫、霍乱、伤寒和新发高危险传染病等）的建筑。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第6.0.9条。 6.0.9 “科学实验建筑中，研究、中试生产和存放具有高放射性物品以及剧毒的生物制品、化学制品、天然和人工细菌、病毒(如鼠疫、霍乱、伤寒和新发高危险传染病等)的建筑，抗震设防类别应划为特殊设防类。”
十、其它建设工程
27.国家、行业主管部门及全国性标准、规范、规程等所规定的必须进行地震安全性评价的建设工程。 | 其他条款没有包括的、或者难以包括的、或者预测不到的条款。
备注：表中多项建筑工程属于特殊设防类（甲类），对于特殊设防类（甲类）建筑需要开展地震安全性评价的依据如下：GB 50223-2008 《建筑工程抗震设防分类标准》第3.0.8条规定“特殊设防类，应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用”。

## Sheet2
序号
第一轮
第二轮 | 一、核工程 | 1.核电厂、核热电厂、核供汽供热厂、核能海水淡化厂等核动力厂及装置，以及浮动核电站的系泊装换料船坞、码头。 | 2.核动力厂以外的研究堆、实验堆、临界装置等其他反应堆。 | 3.核燃料生产、加工、贮存和后处理设施等核燃料循环设施。 | 4.放射性废物的处理、贮存、处置设施。 | 5.受地震破坏后可能引发放射性物质污染的涉核设施。 | 二、水利水电工程 | 6.坝高超过200m或库容大于100亿m3的大（1）型工程，以及基本地震动峰值加速度分区0.10g及以上地区的坝高超过150m大（1）型工程。 | 7.基本地震动峰值加速度分区0.10g及以上地区的高度为90m以上的1级、2级大坝，抽水蓄能电站I等工程的主要建筑物和引水、调水工程中的重要建筑物。 | 8.场址区5km范围内可能存在晚更新世（10万年）以来活动断层通过的大（1）型、大（2）型和中型水利水电工程。 | 三、电力工程 | 9.电力设施中的大跨越工程。 | 10.国家和区域电力调度中心。 | 四、油气储运工程 | 11.穿越或临近晚更新世（10万年）以来活动断层，或位于基本地震动峰值加速度0.10g及以上地区的油气干线输送管道。 | 12.单罐容积大于30000m3或高度大于80m的油气储罐。 | 五、海洋工程 | 13.大型海洋风电场。 | 14.海洋石油平台。 | 15.其他有特殊需要的重要海洋建设工程。 | 六、防灾救灾建筑 | 16.三级医院中承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房建筑；《城市综合防灾规划标准》规定的承担特别重要医疗任务的具有I级应急功能保障医院的门诊、医技、住院用房。 | 17.承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段。 | 18.省级及以上防灾应急指挥中心建筑。 | 19.重大单列防空设施。 | 20.中央级救灾物资储备库。 | 七、交通运输工程 | 21.基本地震动峰值加速度分区0.40g地区的高速公路和一级公路的抗震危险地段。 | 22.基本地震动峰值加速度分区0.20g及以上地区的干线铁路、城际铁路和特大型、大型铁路旅客车站建筑。 | 23.公路工程的A类桥梁、基本地震动峰值加速度分区0.20g及以上地区的B类桥梁；独立特长隧道工程。 | 24.越江隧道、海底隧道。 | 25.水深大于20m、墩高大于80m、跨度大于150m及其技术复杂、修复困难的铁路桥梁。 | 26.在城市轨道交通网络中占据关键地位、承担交通量大的大跨度桥梁和车站的主体结构;城市道路中悬索桥、斜拉桥以及跨度大于150m的拱桥。 | 27.国际或国内主要干线机场的航管楼。 | 28.液体危险品码头和储罐区护岸；基本地震动峰值加速度分区0.20g及以上地区的重要水运客运站。 | 八、邮电通信、广播电视建筑 | 29.国际出入口局；国际无线电台及涉及国家主权、安全的重要无线电台（站）；国家卫星通信地球站，国家级卫星地球站上行站卫星，测控（导航）站，卫星关口站，卫星国际专线地球站；国际海缆登陆站。 | 30.国家级信息中心建筑。 | 31.混凝土结构塔的高度大于250m或钢结构塔的高度大于300m的国家级、省级的电视调频广播发射塔建筑。 | 九、科学实验和重大科学装置工程 | 32.科学实验建筑中，研究、中试生产和存放具有高放射性物品以及剧毒的生物制品、化学制品、天然和人工细菌、病毒(如鼠疫、霍乱、伤寒和新发高危险传染病等)的建筑。 | 33.大型风洞设施、大型射电望远镜等。 | 十、其他工程行业标准规定的需开展地震安全性评价的重大工程。
规范标准依据 | [7 empty] | GB 51247-2018《水工建筑物抗震设计标准》第1.0.5条。 1.0.5 地震基本烈度为Ⅵ度及Ⅵ度以上地区的坝高超过200m或库容大于100亿m3的大（1）型工程，以及地震烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以上地区的坝高超过150m的大（1）型工程，其场地设计地震动峰值加速度和其对应的设计烈度应依据专门的场地地震安全性评价成果确定。 | GB 51247-2018《水工建筑物抗震设计标准》第1.0.6条。 1.0.6 地震基本烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以上地区的高度为90m以上的1级、2级大坝，抽水蓄能电站Ⅰ等工程的主要建筑物和引水、调水工程中的重要建筑物，经技术经济论证后，其场地设计地震动参数峰值加速度和其对应的设计烈度可依据专门的地震安全性评价成果确定。 |  |  | GB 50260-2013《电力设施抗震设计规范》第8.1.4条。 8.1.4 大跨越工程应进行地震安全性评估。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第5.2.3条。 5.2.3电力调度建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 国家和区域的电力调度中心，抗震设防类别应划为特殊设防类。 |  |  | GB 50761-2012《石油化工钢制设备抗震设计规范》第3.1.1条。 3.1.1 设备抗震设计时，应按其用途和在地震破坏后的危害程度进行重要度分类，重要度可由小到大按下列要求分类： 1 包括储水罐和除第二、三类以外的设备，应为第一类设备。 2 容积大于或等于100m3的卧式设备，公称容积大于或等于1000 m3且小于30000 m3的立式圆筒形储罐，加热炉和高度为20m~80m的直立设备，应为第二类设备。 3 公称容积大于或等于30000 m3的立式圆筒形储罐和高度大于80m的裙座式直立设备，应为第三类设备。 |  | GB18306-2015《中国地震动参数区划图》无法提供海域重要建设工程抗震设防参数。 |  |  |  | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第4.0.3条。 4.0.3 医疗建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 三级医院中承担特别重要医疗任务的门诊、医技、住院用房，抗震设防类别应划为特殊设防类。 GBT 51327-2018《城市综合防灾规划标准》第7.1.4条。 7.1.4 应急服务设施的抗震要求应符合下列规定： 1 承担特别重要医疗任务的具有I级应急功能保障医院的门诊、医技、住院用房，其抗震设防类别应划为特殊设防类。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第4.0.6条。 4.0.6 疾病预防与控制中心建筑的抗震设防类别，应符合下列规定： 1 承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段，抗震设防类别应划为特殊设防类。 | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第4.0.5条。 4.0.5 20万人口以上的城镇和县及县级市防灾应急指挥中心的主要建筑，抗震设防类别不应低于重点设防类。 |  | GBT 51327-2018《城市综合防灾规划标准》第7.1.4条。 3中央级救灾物资储备库应划为特殊设防类，省、市、县级救灾物资储备库抗震设防类别不应低于重点设防类。 |  | JTG B02-2013《公路工程抗震规范》第1.0.4条。 1.0.4 独立特大型桥梁工程及独立特长隧道工程、地震动峰加速度大于或等于0.40g地区的高速公路和一级公路的抗震危险地段，应按照有关规定，进行工程场地地震安全性评价。 | [5 empty] | GB 50223-2008《建筑工程抗震设防分类标准》第5.3.6条。 5.3.6 空运建筑中，国际或国内主要干线机场中的航空站楼、大型机库，以及通信、供电、供热、供水、供气、供油的建筑，抗震设防类别应划为重点设防类。 航管楼的设防标准应高于重点设防类。 | JTS 146-2012《水运工程抗震设计规范》第3.2.5条。 3.2.5 液化天然气码头和储罐区护岸抗震设防采用的地震动参数应根据专项地震安全性评估结果确定，且不得低于现行地震动参数区划图规定的数值。 |  | 1 国际出入口局、国际无线电台，国家卫星通信地球站，国际海缆登陆站，抗震设防类别应划为特殊设防类。